## Slide 1
VSPHERE SECURITY ASSESSMENT
KISA 가상화(vSphere) 보안 점검 결과 요약
행정·공공기관 가상화 시스템 보안 점검 기준(HV-01~HV-25) 기반 하드닝 점검 결과
생성일: 2026-09-10 17:23
대상 호스트: 10개
점검 항목: 총 250건 (HV-01~HV-25)
전체 점검 항목
250
정상 (PASS)
82
32.8%
취약 (FAIL)
20
주의 (WARN/수동확인)
148
대상 호스트
10
핵심 요약
전체 250건 중 82건이 정상(PASS)으로 확인되어 준수율은 32.8%입니다. 중요도 '상' 항목 중 취약(FAIL) 코드는 0개로, 최우선 조치가 필요합니다.
중요도별 준수율
중요도 '상' (160건)
34%
중요도 '중' (80건)
34%
중요도 '하' (10건)
0%
Source: kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv | Generated 2026-09-10 17:23
1 / 5

## Slide 2
점검 결과 개요
상태별 분포 및 중요도별 준수 현황
Chart: 
| PASS | FAIL | WARN | MANUAL
series | 82 | 20 | 74 | 74
중요도별 준수 현황
중요도 | 항목 수 | PASS | FAIL | 준수율
상 | 160 | 55 | 0 | 34.4%
중 | 80 | 27 | 10 | 33.8%
하 | 10 | 0 | 10 | 0.0%
준수율 낮은 호스트 Top 5
호스트 | 항목 수 | PASS | FAIL | 준수율
wd-esx01.vcf.local | 25 | 7 | 2 | 28.0%
wd-esx02.vcf.local | 25 | 7 | 2 | 28.0%
fu-04.epa.com | 25 | 8 | 2 | 32.0%
fu-05.epa.com | 25 | 8 | 2 | 32.0%
fu-06.epa.com | 25 | 8 | 2 | 32.0%
관찰 사항
가장 많은 호스트에서 FAIL이 발생한 항목은 'HV-06 - 세션 타임아웃 설정'(10/10 호스트)입니다. 동일 코드가 여러 호스트에서 반복되면 표준 이미지/템플릿 수준의 일괄 조치를 검토하세요.
Source: kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv | Generated 2026-09-10 17:23
2 / 5

## Slide 3
취약/주의 항목 상세 (점검 코드 기준 집계)
호스트 전반에서 취약/주의 항목이 있는 점검 코드 (1/2 페이지)
코드 | 점검 항목 | 중요도 | 대상 | PASS | FAIL | 기타 | 준수율
HV-01 | 기본 관리자 계정 변경 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-04 | 불필요한 계정 제거 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-05 | 관리자 권한 최소화 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-08 | 불필요한 서비스 비활성화 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-10 | SNMP 보안 설정 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-12 | 호스트 방화벽 설정 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-13 | 보안 패치 적용 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-17 | VM 간 격리 설정 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-20 | VM 이동/복제 시 보안 | 상 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-09 | SSH 보안 설정 | 상 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.0%
HV-22 | 가상 스위치 보안 설정 | 상 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0%
HV-25 | 무차별 모드(Promiscuous Mode) 제한 | 상 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0%
HV-06 | 세션 타임아웃 설정 | 중 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0%
HV-15 | 백업 정책 수립 | 중 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
Source: kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv | Generated 2026-09-10 17:23
3 / 5

## Slide 4
취약/주의 항목 상세 (점검 코드 기준 집계)
호스트 전반에서 취약/주의 항목이 있는 점검 코드 (2/2 페이지)
코드 | 점검 항목 | 중요도 | 대상 | PASS | FAIL | 기타 | 준수율
HV-18 | VM 리소스 제한 설정 | 중 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-24 | 가상 네트워크 모니터링 | 중 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0%
HV-14 | 로그 설정 및 관리 | 중 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.0%
HV-21 | 불필요한 VM 제거 | 중 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0%
HV-07 | 로그인 경고 메시지 설정 | 하 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0%
Source: kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv | Generated 2026-09-10 17:23
4 / 5

## Slide 5
권고 사항 및 후속 조치
우선순위에 따른 조치 제안
1) 즉시 조치 (중요도 상 + FAIL)
• 중요도 '상'이면서 FAIL인 항목을 최우선으로 조치합니다.
• 현재 해당 대상 항목: 0개 점검 코드.
• 조치 완료 후 재점검을 실행해 준수 여부를 확인하세요.
2) 순차 조치 (중요도 중/하)
• 중요도 '중', '하' FAIL 항목은 다음 점검 주기 전까지 순차적으로 조치합니다.
• 동일 코드가 다수 호스트에서 반복되면 표준 이미지/템플릿 수준에서 일괄 반영을 검토하세요.
3) 수동 확인 필요 (MANUAL/ERROR)
• 자동 점검이 불가능한 MANUAL 항목은 담당자가 수동으로 확인 후 결과를 기록합니다.
• ERROR 항목은 점검 스크립트 실행 조건(권한/접속 등)을 먼저 확인하세요.
• 전체 준수율: 32.8% (목표: 지속적 개선)
다음 단계
이 요약본은 kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv 파일을 기준으로 자동 생성되었습니다. 조치 진행 상황은 다음 정기 점검 실행 시(메뉴 [3] vCenter Security Suite) 자동으로 갱신되는 결과와 비교해 추적하는 것을 권장합니다. (대상 호스트 10개, 전체 준수율 32.8%)
Source: kisa_virtualization_report_20260908_220838.csv | Generated 2026-09-10 17:23
5 / 5